Mardi 03/08

étude des différents adc. Stabilité de la réponse à une tension de 5V, L’adc 16bits a une variation importante, autour de 5mV, tandis ce que l’AD7714 varie de 30uV.

Rmq : La tension 5V est la même que la tension d’alimentation tester avec 2 sources de tension différentes.

Stabilité de la réponse avec les photodiodes, pour l’AD7714 variation de 1mV. Implique une imprécision de 1ug/m³ sur la mesure finale (T=60s;d=3mm). Trop d’imprécision, deux sources d’erreur : l’amplification du signal photodiode, mauvaise stabilité du signal photodiode.

Test complémentaire : remplacer la photodiode par un générateur de courant stable. Tester sur un PCB et non sur une plaquette d’essai.

Mercredi04/08

Matin :

- Dessin de la pièce 3D avec les dimensions mises à jour : trou aimant, trou diffuseur, trou conduit, méplat cadre et conduit, photodiode.

→ Prêt à imprimer

- Avancement Dessin PCB du circuit d’amplification photodiode. Remplacement de l’adc 16bit par l’adc 24bits SPI.

 Reste à faire:
→ ajout d’un connecteur pour faire le test avec générateur de courant constant. Peut-être sur une autre piste ?
→ gestion des LEDs
→ Penser aux vis de fixation

Jeudi 05/08

Matin :

- test de stabilité de la mesure de tension par l’ad7714 avec une source extérieure.

Rmq :

→ variation de la mesure d’environ 2mV sur les 5V d’un autre arduino. Les tensions d’alimentation des arduino sont peu stable. En mesurant avec un multimètre la tension 5V de l’arduino varie de quelques mV. Il est nécessaire d’ajouter un circuit à base de diode zener pour stabiliser la tension d’alimentation.

→ la tension mesurée par l’ad7714 n’est pas bonne, il y a un problème avec la tension de référence qui chute lorsqu’on la branche au canal AIN6.

 Reste à faire :
→ modifier la tension de référence pour qu’elle soit stable à 2.5V
→ ajouter un circuit de stabilisation de tension avec diode zener